## YUK HUCRESİ_INDIKATOR-TR
YÜK HÜCRELERİ (LOAD CELLS)
ESİT BB paslanmaz çelik lama tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-060100500-0003 | BB-20 | 20 kg | 150
| 152-060100900-0003 | BB-50 | 50 kg | 150
| 152-060101200-0003 | BB-100 | 100 kg | 150
| 152-060101600-0003 | BB-200 | 200 kg | 150
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir
ESİT BS paslanmaz çelik lama tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-060201600-0003 | BS-200 | 200 kg | 140
| 152-060202100-0003 | BS-500 | 500 kg | 140
| 152-060202700-0003 | BS-1000 | 1.000 kg | 140
| 152-060202800-0003 | BS-2000 | 2.000 kg | 140
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı.
ESİT SBS paslanmaz çelik lama tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-060301600-0003 | SBS-200 | 200 kg | 150
| 152-060302100-0003 | SBS-500 | 500 kg | 150
| 152-060302700-0003 | SBS-1000 | 1.000 kg | 150
| 152-060302800-0003 | SBS-2000 | 2.000 kg | 150
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı. Ex-proof farkı için 40 Euro eklendir. * OIML kapsamında değildir.
ESİT SSB paslanmaz çelik lama tipi ağır hizmet yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-060402700-0003 | SSB-1000 | 1.000 kg | 170
| 152-060402800-0003 | SSB-2000 | 2.000 kg | 170
| 152-060403000-0003 | SSB-5000 | 5.000 kg | 280
| 152-060403300-0003 | SSB-10000 | 10.000 kg | 400
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı. Ex-proof farkı için 40 Euro eklenir. * OIML kapsamında değildir.
ESİT TSB paslanmaz çelik lama tipi ağır hizmet yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C1
| 152-060402700-0003 | TSB-1000 | 1.000 kg | 200
| 152-060402700-0003 | TSB-2000 | 2.000 kg | 200
| 152-060402700-0003 | TSB-4000 | 4.000 kg | 200
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı. Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT STCS paslanmaz çelik S tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-060700900-0003 | STCS-50 | 50 kg | 140
| 152-060701200-0003 | STCS-100 | 100 kg | 140
| 152-060701600-0003 | STCS-200 | 200 kg | 140
| 152-060701800-0003 | STCS-300 | 300 kg | 140
Paslanmaz Çelik, IP66 koruma sınıfı.
ESİT TB paslanmaz çelik S tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061902100-0003 | TB-500 | 500 kg | 170
| 152-061902700-0003 | TB-1000 | 1.000 kg | 170
| 152-061902800-0003 | TB-2000 | 2.000 kg | 170
| 152-061904800-0003 | TB-3000 | 3.000 kg | 200
| 152-061903000-0003 | TB-5000 | 5.000 kg | 240
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı.
ESİT SSP paslanmaz çelik platform tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-060800500-0003 | SSP-İ 20 | 20 kg | 240
| 152-060800800-0003 | SSP-İ 40 | 40 kg | 240
| 152-060801100-0003 | SSP-İ 80 | 80 kg | 240
| 152-060801400-0003 | SSP-İ 120 | 120 kg | 240
Paslanmaz Çelik, IP66 koruma sınıfı.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 1
YÜK HÜCRELERİ (LOAD CELLS)
ESİT SP platform tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-060901200-0003 | *SP-100 | 100 kg | 210
| 152-060901600-0003 | SP-200 | 200 kg | 210
| 152-060902100-0003 | SP-500 | 500 kg | 210
| 152-060902700-0003 | SP-1000 | 1000 kg | 210
Çelik, IP65 koruma sınıfı. C4 sınıfı için 30 € eklenir. Ex-proof farkı için 40 Euro eklenir. * OIML kapsamında değildir.
ESİT MSP platform tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-064504700-0001 | MSP-8 | 8 kg | 120
| 152-064500400-0001 | MSP-15 | 15 kg | 120
| 152-064500500-0001 | MSP-20 | 20 kg | 120
| 152-064500600-0001 | MSP-30 | 30 kg | 120
| 152-064500800-0001 | MSP-40 | 40 kg | 120
| 152-064501000-0001 | *MSP-60 | 60 kg | 120
| 152-064501100-0001 | *MSP-80 | 80 kg | 120
| 152-064501200-0001 | *MSP-100 | 100 kg | 120
Paslanmaz Çelik, IP67 koruma sınıfı. * OIML kapsamında değildir.
ESİT SPA platform tipi alüminyum yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-064300100-0005 | SPA-3 | 3 kg | 40
| 152-064300200-0005 | SPA-6 | 6 kg | 40
| 152-064300300-0005 | SPA-10 | 10 kg | 40
| 152-064300500-0005 | SPA-20 | 20 kg | 40
| 152-064300600-0005 | SPA-30 | 30 kg | 45
| 152-064300900-0005 | SPA-50 | 50 kg | 45
| 152-064301200-0005 | SPA-100 | 100 kg | 45
| 152-064301600-0005 | SPA-200 | 200 kg | 45
| 152-064301800-0005 | SPA-350 | 350 kg | 70
| 152-064302200-0005 | SPA-600 | 600 kg | 70
Alüminyum IP55 koruma sınıfı.
ESİT CA bası tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-062503300-0003 | CA-10 | 10.000 kg | 360
| 152-062503500-0003 | CA-20 | 20.000 kg | 360
| 152-062503600-0003 | CA-25 | 25.000 kg | 360
| 152-062503300-0113 | CA-10 | 10.000 kg (16m kablo) | 340
| 152-062503500-0113 | CA-20 | 20.000 kg (16m kablo) | 340
| 152-062503600-0113 | CA-25 | 25.000 kg (16m kablo) | 340
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 2
YÜK HÜCRELERİ (LOAD CELLS)
ESİT SC bası tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061003300-0003 | SC-10 | 10.000 kg | 230
| 152-061003500-0003 | SC-20 | 20.000 kg | 230
| 152-061003300-0113 | SC-10 | 10.000 kg (16m kablo) | 230
| 152-161003500-0113 | SC-20 | 20.000 kg (16m kablo) | 230
Çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT CD bası tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-063000000-0000 | CD-25 | 25.000 kg | 240
| 152-063003700-0001 | CD-30 | 30.000 kg | 240
| 152-063003800-0001 | CD-40 | 40.000 kg | 280
| 152-063003600-0113 | CD-25 | 25.000 kg (16m kablo) | 240
| 152-063003700-0113 | CD-30 | 30.000 kg (16m kablo) | 240
| 152-063003800-0113 | CD-40 | 40.000 kg (16m kablo) | 280
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı
ESİT HSC bası tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061103800-0003 | HSC-40 | 40.000 kg | 520
| 152-061103900-0003 | HSC-60 | 60.000 kg | 520
| 152-061104000-0003 | HSC-100 | 100.000 kg | 550
Çelik, IP68 koruma sınıfı. Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT CA-V bası tipi vidalı yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-062502100-0001 | CA-500-V | 500 kg | 150
| 152-062502700-0001 | CA-1000-V | 1.000 kg | 150
| 152-062502800-0001 | CA-2000-V | 2.000 kg | 150
| 152-062503000-0001 | CA-5000-V | 5.000 kg | 220
| 152-062503300-0013 | CA-10-V | 10.000 kg | 390
| 152-062503500-0013 | CA-20 V | 20.000 kg | 390
| 152-062503600-0013 | CA-25 V | 25.000 kg | 390
| 152-062503300-0213 | CA-10-V | 10.000 kg (16m kablo) | 390
| 152-062503500-0213 | CA-20 V | 20.000 kg (16m kablo) | 390
| 152-062503600-0013 | CA-25 V | 30.000 kg (16m kablo) | 390
Paslanmaz çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT SCV bası tipi vidalı yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061003300-0013 | SC-10-V | 10.000 kg | 260
| 152-061003500-0013 | SC-20-V | 20.000 kg | 260
| 152-061003300-0213 | SC-10-V | 10.000 kg (16m kablo) | 260
| 152-061003500-0213 | SC-20-V | 20.000 kg (16m kablo) | 260
Çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT HSCV bası tipi vidalı yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061103800-0013 | HSC-40-V | 40.000 kg | 570
| 152-061103900-0013 | HSC-60-V | 60.000 kg | 570
| 152-061104000-0013 | HSC-100-V | 100.000 kg | 600
| 152-061104100-0013 | HSC-200-V | 200.000 kg | 2400
Çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT HC bası tipi kuvvet algılayıcı yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061204100-0000 | HC-200 | 2 MN (200 t) | 600
| 152-061204900-0000 | HC-400 | 4 MN (400 t) | 850
| 152-061205000-0000 | HC-500 | 5 MN (500 t) | 850
| 152-061205200-0000 | HC-700 | 7 MN (700 t) | 1100
Ağırlık, kuvvet ölçme ve test cihazlarında kullanılır.
ESİT Kuvvet Algılayıcı Yük Hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| Sorunuz | HC-E3MN | 3 MN (300 t) | 600
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 3
YÜK HÜCRELERİ (LOAD CELLS)
ESİT PFT merdane tipi kuvvet algılayıcı yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061301300-0000 | PFT-1KN | 1 kN (100 kg) | 230
| 152-061300900-0000 | PFT-S 50 | 500 N (50 kg) | 280
| 152-061301200-0000 | PFT-S 100 | 1kN (100 kg) | 280
| 152-061301600-0000 | PFT-S 200 | 2kN (200 kg) | 280
| 152-061304500-0001 | PFT- 60t | 60.000 kg | 7250
Merdane miline takılarak merdaneye sarılan ürünün gerginliğini ölçer.
ESİT DSB çift taraflı lama tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061403400-0000 | DSB-15 | 15.000 kg | 500
| Sorunuz | BDSB-12 | 12.000 kg | 240
Dingil tartımı, araç üstü kantarlar ve tartım sistemlerinde kullanılır.
ESİT HTDSB çift taraflı ısı kompanzasyonlu lama tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061404000-0001 | HTDSB-150 | 150.000 kg | 2600
| Sorunuz | HTDSB-50 | 50.000 kg | 1850
Yüksek ısı bulunan ergitme ocağı, döküm potası gibi ortamlarda ısı kompanzasyonlu tartım sistemlerinde kullanılır.
ESİT PLC pim tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061502800-0000 | PLC-2 | 2.000 kg | 160
| 152-061503000-0000 | PLC-5 | 5.000 kg | 170
| 152-061503300-0000 | PLC-10 | 10.000 kg | 210
| 152-061503400-0000 | * PLC-15 | 15.000 kg | 260
| 152-061503500-0000 | * PLC-20 | 20.000 kg | 300
| 152-061503700-0000 | PLC-30 | 30.000 kg | 360
| 152-061503900-0000 | PLC-60 | 60.000 kg | 450
Vinçli sistemlerde yük kontrolü amacıyla denge makarasına pim olarak takılır. Ip68 koruma sınıfı, çelik. *Tek yuvalı
ESİT WTB halat gerilim tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061602900-0000 | WTB-4500 | 4.500 kg | 320
Asansör veya vinçlerde aşırı yük koruması için hareketsiz çelik halatlara monte edilir. Fiyata Montaj Kiti dahildir.
ESİT CRLC halat çekme tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-061703500-0000 | CRLC-20 | 20.000 kg | 460
Çekme kuvveti ile çalışır. Vinçli sistemlerde aşırı yük kontrolü veya ağırlık ölçme amaçlı kullanılır, emniyet plakaları vardır.
ESİT CTD halat çekme tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| 152-064603300-0001 | CTD-10 | 10.000 kg | 520
| 152-0600-191200-001 | CTD-20 | 20.000 kg | 520
Çekme kuvveti ile çalışır. Vinçli sistemlerde aşırı yük kontrolü veya ağırlık ölçme amaçlı kullanılır, emniyet plakaları vardır.
ESİT SENS II Yapıştırma tipi yük hücresi
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | C3
| Sorunuz | SENS II | 100 kg | 200
Çelik Gövdeli ünitelere yapıştırılarak kullanılır. Aşırı yük veya tank seviye kontrolü amaçlı kullanılır.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 4
DİJİTAL YÜK HÜCRELERİ (DIGITAL LOAD CELLS)
ESİT SBSD paslanmaz çelik lama tipi dijital yük hücresi
FİYAT
| MODEL |  | KAPASİTE
| SBSD-200 |  | 200 kg | 230
| SBSD-500 |  | 500 kg | 230
| SBSD-1000 |  | 1.000 kg | 230
| SBSD-2000 |  | 2.000 kg | 230
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT SSBD paslanmaz çelik lama tipi ağır hizmet dijital yük hücresi
FİYAT
| MODEL |  | KAPASİTE
| SSBD-1000 |  | 1.000 kg | 260
| SSBD-2000 |  | 2.000 kg | 260
| SSBD-5000 |  | 5.000 kg | 380
| SSBD-10000 |  | 10.000 kg | 500
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT TSB-D paslanmaz çelik lama tipi dijital yük hücresi
FİYAT
| MODEL |  | KAPASİTE
| TSBD-1000 |  | 1.000 kg | 280
| TSBD-2000 |  | 2.000 kg | 280
| TSBD-4000 |  | 4.000 kg | 280
Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı. Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT CAD bası tipi dijital yük hücresi
FİYAT
| MODEL |  | KAPASİTE
| CAD 10 |  | 10.000 kg | 550
| CAD 20 |  | 20.000 kg | 550
| CAD 30 |  | 30.000 kg | 550
Dijital, Paslanmaz Çelik, IP68 koruma sınıfı. Seri Bağlantı (CAD-C) için 30 euro eklenir. Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT CAD-C konnektörlü bası tipi dijital yük hücresi kabloları
FİYAT
| MODEL |  | KAPASİTE
| Sonlandırma Direnci |  | 1 Adet | 3
| 7m PUR CABLE M12 5Pin Straight Connector |  | 7 m | 35
| 25m PUR CABLE M12 One side 5Pin Straight Connector |  | 25 m | 90
| 7m METAL CABLE M12 5Pin Straight Connector |  | 7 m | 80
| 25m METAL CABLE M12 One Side 5Pin Straight Connector |  | 25 m | 250
ESİT SCD bası tipi dijital yük hücresi
FİYAT
| MODEL |  | KAPASİTE
| SCD-10 |  | 10.000 kg | 320
| SCD-20 |  | 20.000 kg | 320
Çelik, IP68 koruma sınıfı Ex-Proof farkı için 40 Euro eklenir.
ESİT HSC-D bası tipi dijital yük hücresi
FİYAT
| MODEL |  | KAPASİTE
| HSCD 40 |  | 40.000 kg | 700
| HSCD 60 |  | 60.000 kg | 700
Dijital, Çelik, IP68 koruma sınıfı, Seri Bağlantı için 30 Euro eklenir.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 5
YÜK HÜCRESİ MONTAJ AKSESUARLARI
ESIT BB montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-030100200-0001 | BB ELT-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 70
| 152-030100100-0001 | BB ELT-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 140
| 152-030100200-0004 | BB HA | ASKI TİPİ MONTAJ KITI | 60
| 152-030100300-0001 | BB RM-G | ROCKER MONTAJ KITI GALVANIZLI | 48
| 152-030100300-0003 | BB RM-I | ROCKER MONTAJ KITI INOKS | 70
| 152-030100300-0002 | BB RMV-G | VIDALI ROCKER MONTAJ KITI GALVANIZLI | 50
| 152-030100300-0004 | BB RMV-I | VIDALI ROCKER MONTAJ KITI INOKS | 75
| 152-030100300-0007 | BB RMV-EL-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 70
| 152-030100300-0008 | BB RMV-EL-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 95
ESIT BS montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-030200200-0001 | BS ELT-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 80
| 152-030200200-0004 | BS ELT-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 160
| 152-030200400-0001 | BS PL | AYARLI MONTAJ KITI INOX | 80
| 152-030200500-0001 | BS TM-G | TANK MONTAJ KITI GALVANIZLI | 80
| 152-030200500-0002 | BS TM-I | TANK MONTAJ KITI INOKS | 150
| 152-030200300-0002 | BS RM-G | ROCKER MONTAJ KITI GALVANIZLI | 60
| 152-030200300-0003 | BS RM-I | ROCKER MONTAJ KITI INOKS | 120
| 152-030200300-0001 | BS RMV-G | VIDALI ROCKER MONTAJ KITI GALVANIZLI | 65
| 152-030200300-0004 | BS RMV-I | VIDALI ROCKER MONTAJ KITI INOKS | 120
| Sorunuz | BS RMV-EL-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 85
| Sorunuz | BS RMV-EL-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 140
BS RMV-G için alt-üst plaka Farkı 20 Euro, BS RMV-I için Inox Alt Üst Plaka Farkı 40 Euro
ESIT SBS montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| Sorunuz | SBS HA 1-2T | SBS HA 1-2T MAFSALLI MONTAJ KİTİ | 80
| 152-030300200-0001 | SBS ELT-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 80
| 152-030300200-0004 | SBS ELT-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 160
| 152-030300400-0001 | SBS PL | AYARLI MONTAJ KITI INOX | 80
| 152-030300500-0001 | SBS TM-G | TANK MONTAJ KITI GALVANIZLI | 80
| 152-030300500-0004 | SBS TM-I | TANK MONTAJ KITI INOKS | 150
| 152-030300300-0001 | SBS RM-G | ROCKER MONTAJ KITI GALVANIZLI | 60
| 152-030300300-0003 | SBS RM-I | ROCKER MONTAJ KITI INOKS | 120
| 152-030300300-0004 | SBS RMV-G | VIDALI ROCKER MONTAJ KITI GALVANIZLI | 65
| 152-030300300-0005 | SBS RMV-I | VIDALI ROCKER MONTAJ KITI INOKS | 120
| Sorunuz | SBS RMV-EL-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 85
| Sorunuz | SBS RMV-EL-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 140
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 6
YÜK HÜCRESİ MONTAJ AKSESUARLARI
ESIT SSB montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-030300100-0002 | SSB HA 1-2T | SSB HA 1-2T MAFSALLI MONTAJ KİTİ | 85
| 152-030400200-0001 | SSB 1-2T ELT-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 80
| 152-030400200-0010 | SSB 1-2T ELT-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 160
| 152-030400500-0001 | SSB 1-2T TM-G | TANK MONTAJ KITI GALVANIZLI | 80
| 152-030400500-0005 | SSB 1-2T TM-I | TANK MONTAJ KITI INOKS | 150
| 152-030300100-0003 | SSB HA 5T | SSB HA 5T MAFSALLI MONTAJ KİTİ | 130
| 152-030400200-0002 | SSB 5T ELT-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 110
| 152-030400200-0011 | SSB 5T ELT-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 240
| 152-030400500-0002 | SSB 5T TM-G | TANK MONTAJ KITI GALVANIZLI | 110
| 152-030400500-0006 | SSB 5T TM-I | TANK MONTAJ KITI INOKS | 370
| 152-030400200-0003 | SSB 10T ELT-G | KAUÇUKLU MONTAJ KITI GALVANIZLI | 200
| 152-030400200-0012 | SSB 10T ELT-I | KAUÇUKLU MONTAJ KITI INOKS | 500
| 152-030400500-0004 | SSB 10T TM-G | TANK MONTAJ KITI GALVANIZLI | 180
| 152-030400500-0003 | SSB 10T TM-I | TANK MONTAJ KITI INOKS | 480
| Sorunuz | SSB 1-2 RM-G | ROCKER MONTAJ KITI GALVANIZLI | 70
| Sorunuz | SSB 1-2T RM-I | ROCKER MONTAJ KITI INOKS | 110
| 152-030400300-0008 | SSB 1-2T RMV-G | SSB 1-2T RMV-G Montaj Kiti Galvanizli | 70
| 152-030400300-0009 | SSB 1-2T RMV-I | SSB 1-2T RMV-I Montaj Kiti Paslanmaz Çelik | 130
| 152-030400300-0004 | SSB 1-2T RMV-EL-G | SSB 1-2T RMV-EL-G Kauçuklu Montaj Kiti Galvanizli | 90
| 152-030400300-0005 | SSB 1-2T RMV-EL-I | SSB 1-2T RMV-EL-I Kauçuklu Montaj Kiti Paslanmaz Çelik | 150
|  | SSB 1-2T RMV-G-AU | SSB 1-2T RMV-G ALT-ÜST PLAKALI MONTAJ KİTİ Galvanizli | 80
|  | SSB 1-2T RMV-I-AU | SSB 1-2T RMV-I ALT-ÜST PLAKALI MONTAJ KİTİ Paslanmaz Çelik | 140
|  | SSB 1-2T RMV-EL-G-U | SSB 1-2T RMV-EL-G Kauçuklu Üst Plakalı Montaj Kiti Galvanizli | 110
|  | SSB 1-2T RMV-EL-I-U | SSB 1-2T RMV-EL-I Kauçuklu Üst Plakalı Montaj Kiti Paslanmaz Çelik | 170
| 152-030400300-0006 | SSB 5T RMV-G | SSB 5T RMV-G MONTAJ AKSESUARI Galvanizli | 80
| 152-030400300-0007 | SSB 5T RMV-I | SSB 5T RMV-I MONTAJ AKSESUARI Paslanmaz Çelik | 130
| 152-030400300-0002 | SSB 5T RMV-EL-G | SSB 5T RMV-EL-G KAUÇUKLU MONTAJ KİTİ Galvanizli | 100
| 152-030400300-0003 | SSB 5T RMV-EL-I | SSB 5T RMV-EL-I KAUÇUKLU MONTAJ KİTİ Paslanmaz Çelik | 150
|  | SSB 5T RMV-G-AU | SSB 5T RMV-G ALT-ÜST PLAKALI MONTAJ KİTİ Galvanizli | 90
|  | SSB 5T RMV-I-AU | SSB 5T RMV-I ALT-ÜST PLAKALI MONTAJ KİTİ Paslanmaz Çelik | 140
|  | SSB 5T RMV-EL-G-U | SSB 5T RMV-EL-G KAUÇUKLU ÜST PLAKALI MONTAJ KİTİ Galvanizli | 110
|  | SSB 5T RMV-EL-I-U | SSB 5T RMV-EL-I KAUÇUKLU ÜST PLAKALI MONTAJ KİTİ Paslanmaz Çelik | 160
| Sorunuz | SSB 10T RMV-G | SSB 10T RMV-G MONTAJ KİTİ | 340
| Sorunuz | SSB 10T RMV-I | ALT-ÜST PLAKALI MONTAJ KİTİ PASLANMAZ ÇELİK | 720
ESIT STCS montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-030700100-0004 | STCS HA | MAFSALLI MONTAJ KITI | 90
ESIT TB montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-031900100-0001 | TB HA | MAFSALLI MONTAJ KITI | 100
| Sorunuz | TB 3T HA | 3T MAFSALLI MONTAJ KITI | 120
| 152-031900100-0002 | TB 5T HA | 5T MAFSALLI MONTAJ KITI | 160
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 7
YÜK HÜCRESİ MONTAJ AKSESUARLARI
ESIT SC/CA montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-031000600-0001 | SC EL | MONTAJ KITI | 120
| 152-031000600-0008 | SC EL ALT | MONTAJ KITI ALT PARÇA | 95
| 152-031000600-0007 | SC EL UST | MONTAJ KITI ÜST PARÇA | 25
| 152-031000600-0019 | CA EL | MONTAJ KITI INOX | 450
| 152-031000200-0001 | SC ELT | KAUÇUKLU TANK MONTAJ KITI | 320
| Sorunuz | SC ELT-GA | KAUÇUKLU TANK MONTAJ KITI GALVANİZLİ | 400
| Sorunuz | CA ELT | KAUÇUKLU TANK MONTAJ KITI INOX | 700
| 152-031000500-0001 | SC TM | TANK MONTAJ KITI | 110
| 152-031000500-0010 | CA TM | TANK MONTAJ KITI INOKS | 420
| 152-030000200-0001 | SC EL TM | 10-20 Ton Tank Montaj Kiti | 115
| 152-030000200-0002 | CA EL TM | 10-20 Ton Tank Montaj Kiti Inox | 450
| Sorunuz | SC RMV TM 10-20TON | SC RMV TM 10-20TON TANK MONTAJ KİTİ | 140
ESIT CD montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-033000606-0002 | CD RM | MONTAJ KITI | 80
| 152-033000606-0001 | CD TM | MONTAJ KITI | 170
ESIT HSC montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-031100600-0001 | HSC EL | MONTAJ KITI | 400
| 152-031100600-0002 | HSC EL ALT | MONTAJ KITI ALT PARÇA | 310
| 152-031100600-0003 | HSC EL UST | MONTAJ KITI ÜST PARÇA | 100
| 152-031100200-0001 | HSC ELT | KAUÇUKLU TANK MONTAJ KITI | 1100
| 152-031100500-0005 | HSC TM | TANK MONTAJ KITI | 280
| 152-031100500-0001 | HSC 200 TM | TANK MONTAJ KITI | 1250
ESIT HC montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-031200500-0001 | HC TM | TANK MONTAJ KITI | 800
ESIT RT Gergi Çubuğu
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-030000700-0001 | RT-05-2 | Gergi Çubuğu Galvanizli | 40
| 152-030000700-0002 | RT 3-10 | Gergi Çubuğu Galvanizli | 60
| 152-030000700-0003 | RT-20-40 | Gergi Çubuğu Galvanizli | 100
| 152-030000700-0004 | RT 60-100 | Gergi Çubuğu Galvanizli | 120
| Sorunuz | RT 3-10 Inox | Gergi Çubuğu Paslanmaz Çelik | 150
| Sorunuz | RT-20-40 Inox | Gergi Çubuğu Paslanmaz Çelik | 280
ESIT ET esnek taşıyıcılar
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-030401000-0001 | SSB 5T ELT ET | 5T ESNEK TAŞIYICI | 70
| 152-030401000-0003 | SSB 10T ELT ET | 10T ESNEK TAŞIYICI | 90
| 152-030401000-0002 | SSB 5T TM ET | 5T ESNEK TAŞIYICI | 65
| 152-030401100-0002 | SSB 10T TM ET | 10T ESNEK TAŞIYICI | 85
| 152-031001000-0001 | SC ELT ET | ESNEK TASIYICI | 80
| 152-031001100-0001 | SC TM ET | ESNEK TASIYICI | 75
| 152-032501103-0001 | CA TM ET | ESNEK TASIYICI | 180
| 152-031101000-0001 | HSC ELT ET | ESNEK TASIYICI | 170
| 152-031101000-0002 | HSC TM ET | ESNEK TASIYICI | 150
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 8
YÜK HÜCRESİ MONTAJ AKSESUARLARI
ESIT TSB montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
| 152-034400500-0001 | TSB-TM | TANK MONTAJ KİTİ | 120
ESIT CA-V montaj kitleri
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | KAPASİTE | FİYAT
|  | CA-V alt 1-2T | MONTAJ KİTİ | 40
|  | CA-V alt 5T | MONTAJ KİTİ | 55
|  | CA-V alt 10-20T | MONTAJ KİTİ | 95
|  | CA-V EL 1-2T | MONTAJ KİTİ | 55
|  | CA-V EL 5T | MONTAJ KİTİ | 70
|  | CA-V EL 10-20T | MONTAJ KİTİ | 115
|  | CA-V üst 1-2 T | MONTAJ KİTİ | 20
|  | CA-V üst 5T | MONTAJ KİTİ | 35
|  | CA-V üst 10-20T | MONTAJ KİTİ | 55
|  | CA-V TM üst 1-2T | TANK MONTAJ KİTİ ÜST | 35
|  | CA-V TM üst 5T | TANK MONTAJ KİTİ ÜST | 45
|  | CA-V TM üst 10-20T | TANK MONTAJ KİTİ ÜST | 65
|  | CA-V FEL 1-2T | MONTAJ KİTİ | 46
|  | CA-V FEL 5T | MONTAJ KİTİ | 55
|  | CA-V RM 1-2T | ROCKER MONTAJ KITI | 45
|  | CA-V RM 5T | ROCKER MONTAJ KITI | 55
|  | CA-V RM 10-20T | ROCKER MONTAJ KITI | 100
|  | CA-V RMP 1-2T | ROCKER MONTAJ KITI GALVANİZLİ | 45
|  | CA-V RMP 5T | ROCKER MONTAJ KITI GALVANİZLİ | 55
|  | CA-V RMP 10-20T | ROCKER MONTAJ KITI GALVANİZLİ | 100
|  | CA-V RMV 1-2T | VİDALI ROCKER MONTAJ KITI | 48
|  | CA-V RMV 5T | VİDALI ROCKER MONTAJ KITI | 60
|  | CA-V HA 1-2T | MAFSALLI MONTAJ KITI | 75
|  | CA-V HA 5T | MAFSALLI MONTAJ KITI | 130
|  | CA-V HA 10T | MAFSALLI MONTAJ KITI | 240
|  | CA-V MAPA 1-2T | MONTAJ KİTİ | 105
|  | CA-V MAPA 5T | MONTAJ KİTİ | 120
|  | CA-V MAPA 10-20T | MONTAJ KİTİ | 180
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 9
(ATEX)
(ATEX)
(ATEX)
(ATEX)
SPA 3-20kg
SPA 30-200kg
SPA 600kg
(ATEX)
(ATEX)
(ATEX)
(ATEX)
(ATEX)
BB-ELT
BB-HA
BB-RM
BB-RMV
BS-ELT
BS-PL
BS-RM
BS-RMV
BS-TM
SBS-ELT
SBS-PL
SBS-RM
SBS-RMV
SBS-TM
SSB-ELT
SSB-TM
STCS-HA
TB-HA
SC-EL
SC-TM
SC-ELT
CD-TM
CD-RM
(ATEX)
(ATEX)
(ATEX)
(ATEX)

## İNDİKATÖRLER
İNDİKATÖR VE KONTROL CİHAZLARI
ESİT ECI Panel Tipi İndikatör ve Kontrol Cihazı
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-013300000-0031 | ECI | İndikatör |  |  | 380
| 152-013300000-0032 | ECI-BA | İndikatör Reçeteleme prg, 2 adet dahili 4'lü röle kartı |  |  | 540
| 152-013300000-0033 | ECI-HS | İndikatör Tumba (Silo) prg, dahili 4'lü röle kartı |  |  | 460
| 152-013300000-0034 | ECI-BF | İndikatör Torbalama prg, dahili 4'lü röle kartı |  |  | 460
| 152-013300000-0035 | ECI-CW | Dinamik İnd. Checkweigher prg, dahili 4'lü röle kartı |  |  | 680
| 152-013300000-0038 | ECI-Digital M | İndikatör Modbus Bağlantılı Dijital Yük Hücresi İçin |  |  | 400
| 152-013300000-0039 | ECI-Digital C | İndikatör Canbus Bağlantılı Dijital Yük Hücresi İçin |  |  | 400
Standart çıkışlar: Harici Gösterge, RS232. Adaptör hariçtir.
ESİT ECI İndikatör için Paslanmaz Çelik Paneller
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 151-013300412-0001 | ECI Masa Tipi | Masa Tipi Paslanmaz Çelik Panel |  |  | 220
| 151-013300412-0002 | ECI Duvar Tipi | Kolon ve Duvar Tipi Paslanmaz Çelik Panel |  |  | 300
Adaptör dahildir.
ESİT ECI-EX Ex-Proof Kutulu İndikatör ve Kontrol Cihazı
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-013500000-0002 | ECI-EX | Ex-Proof Kutulu İndikatör |  |  | 1950
Güç ünitesi dahildir.
ESİT ECI Haberleşme Modülleri
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 151-013300513-0017 | E-MDL-COM | Rs 232 & RS 485 / RS 422 (modbus) |  |  | 100
| 151-013300513-0014 | E-MDL-PRF | Profibus DP Slave |  |  | 360
| Sorunuz | E-MDL-CAN | CAN Open |  |  | 360
| 151-013300513-0015 | E-MDL-PRN | Profinet IO |  |  | 360
| 151-013300513-0021 | E-MDL-DVN | DeviceNet |  |  | 360
| 151-013300513-0016 | E-MDL-ETH | Ethernet IP Modülü |  |  | 360
ESİT ECI Giriş-Çıkış Modülleri
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 151-013300513-0018 | E-MDL-RLY | Dahili 4'lü Röle Kartı (2A 250V) Dijital 4 Giriş |  |  | 70
| 151-013300513-0019 | E-MDL-DAC | Analog 4-20 mA/0-10V Çıkış (16 bit) |  |  | 100
ESİT ECI Giriş-Çıkış Modülleri
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 151-013300513-0020 | E-MDL-BCD | Binary Çıkış(1+19 bit) |  |  | 80
| 151-013300513-0013 | E-MDL-EXP | EsRöle Bağlantı modülü (Dijital 8 giriş &16 çıkış) |  |  | 120
ESİT LCA-D Yük Hücresi Amplifikatörü
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-010604800-0001 | LCA-D | 2 RÖLE+ANALOG ÇIKIŞLI |  |  | 250
Standart çıkışlar: RS232/RS485, 2 röle, 4-20mA Analog Çıkış
ESİT LCA-X Yük Hücresi Amplifikatörü
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-010700000-0001 | LCA-X | Yük Hücresi Amplifikatörü |  |  | 180
| 152-010704800-0001 | LCA-X | 2 RÖLE+ANALOG ÇIKIŞLI |  |  | 220
Standart çıkışlar: RS232/RS485
ESİT LCA-D / LCA-X PC için Ayar Yazılımı
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| Sorunuz | LCA-D / LCA-X | DLMS-FS FIRMSET |  |  | 0
| Sorunuz | LCA-D / LCA-X | DLMS-VP VIRTUAL PANEL |  |  | 50
| Sorunuz | LCA-D / LCA-X | NETWORK PANEL |  |  | 150
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 10
İNDİKATÖR VE KONTROL CİHAZLARI
ESİT TR Yük Hücresi Transmitteri
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-012200000-0001 | TR3 | Yük Hücresi Transmitteri |  |  | 150
| Sorunuz | TR4 | Yük Hücresi Transmitteri |  |  | 160
Standart çıkışlar: Analog, 1 Röle
ESİT PWI-P Panel Tipi İndikatör ve Kontrol Cihazı
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM |  | ÇIKIŞLAR
| 152-011400000-0003 | PWI-P | Panel Tipi İndikatör |  |  | 250
| 152-011400800-0001 | PWI-P | Panel Tipi İndikatör | TRANSİSTÖR ÇIKIŞLI |  | 310
| 152-011401600-0001 | PWI-P | Panel Tipi İndikatör | ANALOG ÇIKIŞLI |  | 340
| 152-011402400-0001 | PWI-P | Panel Tipi İndikatör | TRANSİSTÖR+ANALOG |  | 400
| 152-011403200-0001 | PWI-P | Panel Tipi İndikatör | 2 RÖLE ÇIKIŞLI |  | 310
| 152-011406400-0001 | PWI-P | Panel Tipi İndikatör | BİNARY ÇIKIŞLI |  | 310
| 152-011408000-0001 | PWI-P | Panel Tipi İndikatör | BİNARY+ANALOG |  | 400
Standart çıkışlar: Harici Gösterge, RS232. Adaptör hariçtir.
ESİT PWI-D Masa Üstü İndikatör
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-011100000-0001 | PWI-D | Masa Üstü İndikatör |  |  | 220
Standart ÇIKIŞLAR: Harici Gösterse, RS232
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-011000000-0001 | PWI-C | Kolon Tipi İndikatör |  |  | 220
Standart çıkışlar: Harici Gösterge, RS232
ESİT PWI-S Paslanmaz Çelik Kutulu İndikatör ve Kontrol Cihazı
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM | ÇIKIŞLAR
| 152-011500000-0002 | PWI-S | Paslanmaz Çelik İndikatör |  |  | 520
| 152-011500800-0001 | PWI-S | Paslanmaz Çelik İndikatör | TRANSİSTÖR ÇIKIŞLI |  | 580
| 152-011501600-0001 | PWI-S | Paslanmaz Çelik İndikatör | ANALOG ÇIKIŞLI |  | 610
| 152-011502400-0001 | PWI-S | Paslanmaz Çelik İndikatör | TRANSİSTÖR+ANALOG |  | 670
| 152-011503200-0001 | PWI-S | Paslanmaz Çelik İndikatör | 2 RÖLE ÇIKIŞLI |  | 580
| 152-011506400-0001 | PWI-S | Paslanmaz Çelik İndikatör | BİNARY ÇIKIŞLI |  | 580
| 152-011508000-0001 | PWI-S | Paslanmaz Çelik İndikatör | BİNARY+ANALOG |  | 670
Standart çıkışlar: Harici Gösterge, RS232. Adaptör hariçtir.
ESİT PWI-FILL Paslanmaz Çelik Kutulu Dolum İndikatörü
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM | ÇIKIŞLAR
| 152-011300800-0001 | PWI-F | Dolum İndikatörü |  |  | 650
| 152-011302400-0001 | PWI-F | Dolum İndikatörü | ANALOG ÇIKIŞLI |  | 740
Standart çıkışlar: Harici Gösterge, RS232, Transistör, 4 Set Röle
ESİT PWI Serisi Opsiyonları
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | ÇIKIŞLAR
| SORUNUZ | PWI-D / PWI-C / PWI-P | RS 485 SERİ ÇIKIŞ |  |  | 25
| SORUNUZ | PWI-D / PWI-C / PWI-P | RS 422 SERİ ÇIKIŞ |  |  | 25
| SORUNUZ | PWI-P | TRANSİSTÖR ÇIKIŞI |  |  | 60
| SORUNUZ | PWI-P | 2 RÖLE ÇIKIŞI |  |  | 60
| SORUNUZ | PWI-P | BINARY / BCD ÇIKIŞ |  |  | 60
| SORUNUZ | PWI-P | ANALOG ÇIKIŞ |  |  | 90
| SORUNUZ | PWI-P | TRANSİSTÖR + ANALOG ÇIKIŞ |  |  | 150
| SORUNUZ | PWI-P | BCD+ANALOG ÇIKIŞ |  |  | 150
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 11
İNDİKATÖR VE KONTROL CİHAZLARI
ESİT ART İndikatör
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-010200000-0001 | ART | İndikatör |  |  | 280
| 152-060100900-0001 | ART-S | Paslanmaz Çelik İndikatör |  |  | 520
Standart çıkışlar: Paralel, Harici Gösterge, RS232
ESİT ART/ART-S İndikatör Opsiyonları
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM | ÇIKIŞLAR
| 152-010200400-0001 | ART | İndikatör | RS 485 SERİ ÇIKIŞ |  | OPS
| 152-010200200-0001 | ART | İndikatör | RS 422 SERİ ÇIKIŞ |  | 20
| 152-010300400-0001 | ART-S | İndikatör | RS 485 SERİ ÇIKIŞ |  | OPS
| 152-010300200-0001 | ART-S | İndikatör | RS 422 SERİ ÇIKIŞ |  | 20
| 152-010300000-0001 | ART/ART-S | İndikatör | 220V GÜÇ |  | STD
| 152-010200000-0001 | ART/ART-S | İndikatör | 12V GÜÇ |  | OPS
ESİT WSI Paslanmaz Indikatör
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-010000000-0008 | WSI | Paslanmaz Çelik İndikatör |  |  | 250
| 152-010000000-0009 | WSI | Paslanmaz Çelik İndikatör Bluetooth |  |  | 280
Dahili akü fiyata dahildir. RS232
ESİT PWI-T Masa Üstü Tartı Terminali
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-011600000-0001 | PWI-T | Masa Üstü Tartı Terminali |  |  | 1050
Standart çıkışlar: Harici Gösterge, RS232, Yazıcı
ESİT PWI-X Masa Üstü İndikatör
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-011800000-0001 | PWI-X | Masa Üstü İndikatör |  |  | 520
| 152-011900000-0001 | PWI-X2 | 2 girişli Masa Üstü İndikatör |  |  | 760
Standart çıkışlar: Harici Gösterge, RS232
ESİT PWI-T / PWI-X Opsiyonları
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | ÇIKIŞLAR
| 152-011800400-0001 | PWI-T / PWI-X | RS 485 SERİ ÇIKIŞ |  |  | 30
| Sorunuz | PWI-T / PWI-X | RS 422 SERİ ÇIKIŞ |  |  | 30
ESİT SMART-P Panel İndikatör
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-012600000-0001 | SMART-P | 3 SET RÖLE + ANALOG ÇIKIŞLI |  |  | 160
Standart çıkışlar: RS232, 3 Set Röle, Analog Çıkış
ESİT SMART-2 Çok Fonksiyonlu Tartım İndikatörü
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-014300000-0001 | SMART-2 | Wifi |  |  | 170
| 152-014300000-0002 | SMART-2 | Bluetooth |  |  | 180
| 152-014300400-0001 | SMART-2 | Wifi + RS485 |  |  | 190
| 152-014300400-0002 | SMART-2 | Bluetooth + RS485 |  |  | 200
Standart çıkışlar: Modbus, 2 Set Röle, Analog Çıkış
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 12
AKSESUAR ve YAZILIMLAR
ESİT Ethernet Bağlantı Cihazları
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | ÇIKIŞLAR
| 152-010000000-0005 | Ethernet + | Seri Çıkışı TCP/IP Ethernet Çevirici |  |  | 320
| 152-010000000-0007 | Ethernet 3+ | 3 farklı Seri çıkışı TCP/IP Ethernete Çevirici |  |  | 400
| 152-010000000-0006 | Ethernet Cloud | Seri Çıkıştan Bulut Bağlantı Cihazı |  |  | 320
ESİT Wifi+
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-013000000-0001 | WiFi 2 | 2 li Sistem Kablosuz Haberleşme Cihazı |  |  | 150
| 152-013000000-0004 | WiFi 4 | 4 lü Sistem Kablosuz Haberleşme Cihazı |  |  | 300
| 152-013000000-0002 | AP | AP Modül |  |  | 80
| 152-013000000-0003 | ED | ED Modül |  |  | 50
ESİT RD Harici Göstergeler
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-020100800-0001 | RD-20 | 20mm Harici Gösterge |  |  | 240
| 152-020100900-0001 | RD-57 | 57mm Harici Gösterge |  |  | 350
| 152-020100900-0003 | WRD-57 | 57 mm Kablosuz Bağlantılı Harici Gösterge |  |  | 550
| 152-020101000-0001 | RD-102 | 102mm Harici Gösterge |  |  | 490
| 152-020101100-0001 | RD-210 | 210mm Harici Gösterge |  |  | 1100
Standart: 15m kablolu, adaptör dahil
ESİT Ex-Proof RD Harici Göstergeler
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-120100800-0001 | RD-20 EX | 20 mm Ex Kutulu Harici Gösterge |  |  | 700
| 152-120100900-0001 | RD-57 EX | 57 mm Ex Kutulu Harici Gösterge |  |  | 1200
Standart: 15m kablolu
ESİT RDA Mesaj Paneli
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-020100900-0004 | RDA-60 | RDA-60 Mesaj Paneli |  |  | 400
| 152-020103800-0001 | RDA-100 | RDA-100 Mesaj Paneli |  |  | 530
| 152-020100900-0003 | RDA-150 | RDA-150 Mesaj Paneli |  |  | 750
| 152-020103800-0002 | RDA-180 | RDA-180 Mesaj Paneli |  |  | 900
| 152-020103800-0006 | RDA-200 | RDA-200 Mesaj Paneli |  |  | 1000
Standart: 15m kablolu
ESİT J Bağlantı Kutusu
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-020201200-0001 | J-1 | 1 Girişli Bağlantı Kutusu |  |  | 120
| 152-020201300-0001 | J-2 | 2 Girişli Bağlantı Kutusu |  |  | 120
| 152-020201400-0001 | J-3 | 3 Girişli Bağlantı Kutusu |  |  | 125
| 152-020201500-0001 | J-4 | 4 Girişli Bağlantı Kutusu |  |  | 125
| 152-020201600-0001 | J-5 | 5 Girişli Bağlantı Kutusu |  |  | 130
| 152-020201700-0001 | J-6 | 6 Girişli Bağlantı Kutusu |  |  | 130
| 152-020201800-0001 | J-8 | 8 Girişli Bağlantı Kutusu |  |  | 135
| 152-020201900-0001 | J-10 | 10 Girişli Bağlantı Kutusu |  |  | 135
Dijital Yük hücresi için J/Box farkı 30 Eurodur.
ESİT J Ex-Proof Bağlantı Kutusu
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-120201200-0002 | J-1-EX | 1 Girişli Ex-proof Bağlantı Kutusu (M16) |  |  | 440
| 152-120201300-0002 | J-2-EX | 2 Girişli Ex-proof Bağlantı Kutusu (M16) |  |  | 440
| 152-120201400-0002 | J-3-EX | 3 Girişli Ex-proof Bağlantı Kutusu (M16) |  |  | 460
| 152-120201500-0002 | J-4-EX | 4 Girişli Ex-proof Bağlantı Kutusu (M16) |  |  | 460
| 152-120201600-0002 | J-5-EX | 5 Girişli Ex-proof Bağlantı Kutusu (M16) |  |  | 480
| 152-120201700-0002 | J-6-EX | 6 Girişli Ex-proof Bağlantı Kutusu (M16) |  |  | 480
| 152-120201800-0002 | J8-EX | 8 Girişli Ex-proof Bağlantı Kutusu (M16) |  |  | 500
| Sorunuz | J-10-EX | 10 Girişli Ex-proof Bağlantı Kutusu (M16) |  |  | 500
Dijital Yük hücresi için J/Box farkı 30 Eurodur.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 13
AKSESUAR ve YAZILIMLAR
ESİT RL Röle Grupları
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | ÇIKIŞLAR
| 152-020302000-0001 | RL-4 | 4 Set Röle Grubu |  |  | 140
| 152-020302100-0001 | RL-8 | 8 Set Röle Grubu |  |  | 180
ESİT MINI IO Kart
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | ÇIKIŞLAR
| 152-020703000-0001 | MI-IO-8 | 8 Set Giriş - Çıkış Grubu |  |  | 240
| 152-020703100-0001 | MI-IO-16 | 16 Set Giriş - Çıkış Grubu |  |  | 290
ESİT Zener Bariyer
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | ÇIKIŞLAR
| 151-020500112-0001 | ZB | Zener Bariyer Modül |  |  | 200
| 151-020500112-0002 260 | ZBK | Bağlantı Kartlı Zener Bariyer |  |  | 260
| Sorunuz | ZBK-BOX | Exproof Kartlı Zener Bariyer |  |  | 450
Diğer Malzemeler
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| Sorunuz | RL-4K | 4'lü röle bağlantı kablosu |  |  | 10
| Sorunuz | RL-8K | 8'li röle bağlantı kablosu |  |  | 10
| Sorunuz | RL-2x8K | İkili 8 röle bağlantı kablosu |  |  | 15
| 151-021300212-0001 | SK-02 | Seri Haberleşme Kablosu |  |  | 25
| Sorunuz | USB / RS-CH | USB/RS232 Çevirici |  |  | 25
| 152-020802900-0001 | SP-CH | Seri Paralel Çevirici |  |  | 15
| 153-015800000-0047 | RS-CH | RS 232/485 Çevirici |  |  | 30
| Sorunuz | LC-SIM | Yük Hücresi Simülatörü |  |  | 80
| 152-020602200-0001 | TM-10-G | 10 Pulse Takometre Galvanizli |  |  | 180
| 152-020602200-0003 | TM-10-G | 10 Pulse Takometre Galvanizli Kauçuk |  |  | 190
| 152-020602200-0002 | TM-10-IX | 10 Pulse Takometre Paslanmaz Çelik |  |  | 400
| 152-020602200-0004 | TM-10-IX | 10 Pulse Takometre Paslanmaz Çelik Kauçuk |  |  | 410
| 152-020602300-0001 | TM-100 | 100 Pulse Takometre Galvanizli |  |  | 400
| 152-020602300-0002 | TM-100-IX | 100 Pulse Takometre Paslanmaz Çelik |  |  | 600
| 153-020602300-0003 | TM-500-IX | 500 Pulse Takometre Paslanmaz Çelik |  |  | 640
| 152-111200200-0001 | AD-24 | 24V DC Adaptör |  |  | 35
| 150-010900000-0024 | EC-15 | 15m Ara Kablo |  |  | 30
| 152-021502700-0001 | 12-V Akü | 12V 2.3Ah Akü |  |  | 25
ESİT EC Yük Hücresi Kabloları
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 150-011800000-0009 | 6 mm2 | NYAF TOPRAK |  |  | 2.2
| 150-011800000-0066 | ES-450 VCT | 4x0,50 Saydam PVC Kablo(m) |  |  | 1.5
| 150-011800000-0065 | EC-634 PUR | 6x0,34 Poliüretan Kablo (m) |  |  | 1.8
| 150-011800000-0045 | EC-450 PUR | 4x0,50 Poliüretan Kablo (m) |  |  | 2.3
| 150-011800000-0064 | EC-422 PUR | 4x0,22 Poliüretan Kablo (m) |  |  | 1.1
| 150-011800000-0013 | EC-634 VCN | 6x0,34 PVC Kablo (m) |  |  | 1.4
| 150-011800000-0014 | EC-450 VCN | 4x0,50 PVC Kablo (m) |  |  | 1.4
| 150-011800000-0015 | EC-422 VCN | 4x0,22 PVC Kablo (m) |  |  | 0.9
| 150-011800000-0016 | EC-450 S | 4x0,50 Silikon Kablo (m) |  |  | 4.5
| 150-011800000-0030 | EC-634 S | 6x0,34 silikon Kablo (m) |  |  | 5
ESİT PC Yazılımları
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 150-040000000-0029 | Data Logger | Veri Aktarım ve Grafikle İzleme Programı |  |  | 150
| 150-040000000-0030 | ES Baskul | Pc Baskül Yazılımı |  |  | 100
| 152-040000000-0039 | WDI | Ölçü Yönetimi Yazılımı |  |  | 150
| 152-040000000-0025 | DLMS NW | Çoklu Cihaz Haberleşme Yazılımı |  |  | 150
| 152-040000000-0005 | DLMS BS | Bant Kantarı Yazılımı |  |  | 150
| 152-040000000-0006 | DLMS RP | DLMS BS/NW Raporlama Eklentisi |  |  | 150
| Sorunuz | DLMS VP | LCA Serisi İndikatör Kontrol Yazılımı |  |  | 50
| Sorunuz | ESİT SERVER | Çoklu Kontrol Arabirim Yazılımı |  |  | 400
| Sorunuz | Esit Report Master | Rapor Pogramı (4 rapor içerir) |  |  | 700
| Sorunuz | Esit Report Master | İlave her bir rapor |  |  | 350
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 14
KÜTLE VE KALİBRASYON
M1 Sınıfı Kütleler
FİYAT
| SATIŞ MALZEMESİ NO | MODEL | TANIM
| 152-090200100-0001 | MA-1 | 1g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 20
| 152-090200100-0002 | MA-2 | 2g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 20
| 152-090200100-0003 | MA-5 | 5g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 20
| 152-090200100-0004 | MA-10 | 10g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 20
| 152-090200100-0005 | MA-20 | 20g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 20
| 152-090200100-0006 | MA-0050 | 50g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 20
| 152-090200100-0007 | MA-0100 | 100g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 30
| 152-090200100-0008 | MA-0200 | 200g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 35
| 152-090200100-0009 | MA-0500 | 500g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 50
| 152-090200100-0010 | MA-1000 | 1000g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 80
| 152-090200100-0011 | MA-2000 | 2000g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 100
| 152-090200100-0012 | MA-5000 | 5000g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 180
| 152-090200100-0013 | MA-10000 | 10000g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 400
| 152-090200100-0014 | MA-20000 | 20000g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle |  |  | 700
| 152-090200100-0020 | SET-1g-100g | 1g-100g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle Seti |  |  | 150
| 152-090200100-0023 | SET-100mg-500g | 100mg-500g M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik K. S. |  |  | 280
| 152-090200100-0024 | SET-100mg-2kg | 100mg-2kg M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik K. S. |  |  | 400
| 152-090200100-0021 | SET-1g-2kg | 1g-2kg M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle Seti |  |  | 350
| 152-090200100-0022 | SET-1g-5kg | 1g-5kg M1 Sınıfı Paslanmaz Çelik Kütle Seti |  |  | 460
| 152-090200200-0004 | MB-05 | 5kg M1 Sınıfı Pik Döküm kütle |  |  | 70
| 152-090200200-0014 | MB-10 | 10kg M1 Sınıfı Pik Döküm kütle |  |  | 85
| 152-090200200-0018 | MB-20 | 20kg M1 Sınıfı Pik Döküm kütle |  |  | 115
| 152-090200200-0005 | MB-50 | 50kg M1 Sınıfı Pik Döküm kütle |  |  | 250
| 152-090200200-0007 | MD-0500 | 500kg M1 Sınıfı Pik Döküm kütle |  |  | 1850
| 152-090200200-0023 | MC-1000 | 1000kg M1 Sınıfı Pik Döküm kütle |  |  | 3750
Akredite Kalibrasyon Sertifikası dahildir. Ticari kullanım için sorunuz.
M1 Sınıfı Kütle Kalibrasyonu
FİYAT
TANIM
| 1g-1kg M1 Sınıfı Kütle Kalibrasyonu |  |  |  |  | 25
| 2kg-10kg M1 Sınıfı Kütle Kalibrasyonu |  |  |  |  | 40
| 20kg-50kg M1 Sınıfı Kütle Kalibrasyonu |  |  |  |  | 46
| 100kg-1000kg M1 Sınıfı Kütle Kalibrasyonu |  |  |  |  | 86
Kalibrasyon işlemi Esit Laboratuvarında yapılır. Kütlelerin nakliye ve taşıma ücretleri müşteriye aittir. Ayar işlemi de yapılırsa yukarıdaki ücrete %50 eklenir. Akredite Kalibrasyon Sertifikası dahildir.
F2 Sınıfı Kütle Kalibrasyonu
FİYAT
TANIM
| 50g-1kg F2 Sınıfı Kütle Kalibrasyonu |  |  |  |  | 28
| 2kg-50kg F2 Sınıfı Kütle Kalibrasyonu |  |  |  |  | 34
Kalibrasyon işlemi Esit Laboratuvarında yapılır. Kütlelerin nakliye ve taşıma ücretleri müşteriye aittir. Ayar işlemi de yapılırsa yukarıdaki ücrete %50 eklenir. Kalibrasyon Sertifikası dahildir.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 15
KÜTLE VE KALİBRASYON
Çekme Yönünde Yük hücresi Kalibrasyonu
AKREDİTE FİYAT
TANIM
| 0-5 kN (0-500 kg) Çekme Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 355
| 5-20 kN (500-2000 kg) Çekme Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 355
| 20-250 kN (2000-25000kg) Çekme Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 420
ASTM-E74 Akreditasyon Sertifikası ilave 30 €
Basma Yönünde Yük hücresi Kalibrasyonu
AKREDİTE FİYAT
TANIM
| 0-5 kN (0-500 kg) Basma Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 355
| 5-20 kN (500-2000 kg) Basma Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 355
| 20-250 kN (2000-25000kg) Basma Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 420
ASTM-E74 Akreditasyon Sertifikası ilave 30 €
Çekme - Basma Yönünde Yük hücresi Kalibrasyonu
AKREDİTE FİYAT
TANIM
| 0-5 kN (0-500 kg) Çekme-Basma Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 567
| 5-20 kN (500-2000 kg) Çekme-Basma Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 662
| 20-250 kN (2000-25000kg) Çekme-Basma Yönünde Yük Hücresi Kalibrasyonu |  |  |  |  | 714
ASTM-E74 Akreditasyon Sertifikası ilave 30 €
Yük hücresi & İndikatör Ayarı
FİYAT
TANIM
| Elektriksel Yük Hücresi İndikatör Ayarı (Sertifikasız) |  |  |  |  | 30
| Uygulamalı Yük Hücresi İndikatör Ayarı (Sertifikasız) |  |  |  |  | 60
ASTM-E74 Akreditasyon Sertifikası ilave 30 €
Kalibrasyon işlemi Esit Laboratuarında yapılır. Yük hücrelerinin nakliye ve taşıma ücretleri müşteriye aittir. Yük hücresinin test makinesine bağlanamadığı durumlarda aparat temini müşteriye aittir. Gösterge cihazıyla birlikte getirilmelidir. Akredite Kalibrasyon Sertifikası dahildir. Esit marka yük hücreleri için yukarıdaki ücretin %50 si alınır.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 16
SERVİS HİZMETLERİ
Bakım, Onarım, Montaj, Süpervizyon
FİYAT
BÖLGE
| Merkez Servisi (Fabrika) |  |  |  |  | 45
| 1. Bölge (0-50 km) |  |  |  |  | 115
| 2. Bölge (51-100 km) |  |  |  |  | 122
| 3. Bölge (101-200 km) |  |  |  |  | 135
| 4. Bölge (201-350 km) |  |  |  |  | 162
| 5. Bölge (351-500 km) |  |  |  |  | 336
| 6. Bölge (501-800 km) |  |  |  |  | 535
| 7. Bölge (801-1200 km) |  |  |  |  | 665
| Yurtdışı |  |  |  |  | 300
Yukarıdaki fiyatlar 1 teknisyen/gün içindir. Konaklama halinde ilave her gün için kişibaşı 110 Euro alınır. 6-6000 kg platform baskülleri devreye alma için yukarıdaki ücretler uygulanır. Yurt dışında tüm masraflar, yol ve TP konaklama müşteri tarafından karşılanır. Yedek parça ücretleri hariçtir. Etalonla ayar ve kalibrasyon ücreti hariçtir.
Yüksek Çekerli Kantar Montajı
FİYAT
BÖLGE
1. Bölge (0-100km)
| 3x8m Elektronik Kantar Mekanik Aksam Montajı |  |  |  |  | 630
| 3x8m Elektronik Kantar Elektronik Aksam Montajı |  |  |  |  | 270
2. Bölge (101-500km)
| 3x8m Elektronik Kantar Mekanik Aksam Montajı |  |  |  |  | 895
| 3x8m Elektronik Kantar Elektronik Aksam Montajı |  |  |  |  | 380
3. Bölge (501-1000km)
| 3x8m Elektronik Kantar Mekanik Aksam Montajı |  |  |  |  | 1150
| 3x8m Elektronik Kantar Elektronik Aksam Montajı |  |  |  |  | 510
1. Bölge (0-100km)
| 3x16m Elektronik Kantar Mekanik Aksam Montajı |  |  |  |  | 700
| 3x16m Elektronik Kantar Elektronik Aksam Montajı |  |  |  |  | 295
2. Bölge (101-500km)
| 3x16m Elektronik Kantar Mekanik Aksam Montajı |  |  |  |  | 990
| 3x16m Elektronik Kantar Elektronik Aksam Montajı |  |  |  |  | 425
3. Bölge (501-1000km)
| 3x16m Elektronik Kantar Mekanik Aksam Montajı |  |  |  |  | 1330
| 3x16m Elektronik Kantar Elektronik Aksam Montajı |  |  |  |  | 570
Yukarıdaki fiyatlar 1 gidiş içindir. Taşıma için vinç ve benzeri araç masrafları müşteri tarafından karşılanır. Yedek parça ücretleri hariçtir. Etalonla ayar ücreti hariçtir.
Yazılım, Süpervizyon, Mühendislik Hizmetleri
FİYAT
TANIM
| 1 Gün |  |  |  |  | 660
| + GÜN |  |  |  |  | 330
İstanbul dışı için yol ve konaklama ücreti eklenir.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 17
SERVİS HİZMETLERİ
6-600kg Kapasiteli Tartı Aleti Test Ücretleri
FİYAT
BÖLGE
| Merkez Servisi (Fabrika) |  |  |  |  | 30
| 1. Bölge (0-50 km) |  |  |  |  | 107
| 2. Bölge (51-100 km) |  |  |  |  | 116
| 3. Bölge (101-200 km) |  |  |  |  | 135
| 4. Bölge (201-350 km) |  |  |  |  | 177
| 5. Bölge (351-500 km) |  |  |  |  | 209
| 6. Bölge (501-800 km) |  |  |  |  | 264
| 7. Bölge (801-1200 km) |  |  |  |  | 296
6-600kg Kapasiteli Tartı Aleti Damga ve Sertifika Ücretleri
FİYAT
TANIM
| Damga |  |  |  |  | 72
| Akredite Kalibrasyon Sertifikası |  |  |  |  | 58
| Damga ve Akredite Kalibrasyon Sertifikası |  |  |  |  | 110
1500-6000kg Kapasiteli Tartı Aleti Test Ücretleri
FİYAT
BÖLGE
| Merkez Servisi (Fabrika) |  |  |  |  | 72
| 1. Bölge (0-50 km) |  |  |  |  | 185
| 2. Bölge (51-100 km) |  |  |  |  | 200
| 3. Bölge (101-200 km) |  |  |  |  | 230
| 4. Bölge (201-350 km) |  |  |  |  | 300
| 5. Bölge (351-500 km) |  |  |  |  | 415
| 6. Bölge (501-800 km) |  |  |  |  | 455
| 7. Bölge (801-1200 km) |  |  |  |  | 510
1500-6000kg Kapasiteli Tartı Aleti Damga ve Sertifika Ücretleri
FİYAT
TANIM
| Damga |  |  |  |  | 100
| Akredite Kalibrasyon Sertifikası |  |  |  |  | 58
| Damga ve Akredite Kalibrasyon Sertifikası |  |  |  |  | 145
10-100 ton Kapasiteli Tartı Aleti Test Ücretleri
FİYAT
BÖLGE
| 1. Bölge (0-50 km) |  |  |  |  | 445
| 2. Bölge (51-100 km) |  |  |  |  | 530
| 3. Bölge (101-200 km) |  |  |  |  | 6300
| 4. Bölge (201-400 km) |  |  |  |  | 975
| 5. Bölge (401-600 km) |  |  |  |  | 1550
10-100 ton Kapasiteli Tartı Aleti Damga ve Sertifika Ücretleri
FİYAT
TANIM
| Damga |  |  |  |  | 210
| Akredite Kalibrasyon Sertifikası |  |  |  |  | 58
| Damga ve Akredite Kalibrasyon Sertifikası |  |  |  |  | 240
Yukarıdaki test ücretlerine damga ve sertifika ücretlerinden biri eklenir. Aynı tesiste ilave tartı aletleri için %60 indirim yapılır. Tanklar için yukarıdaki ücretlere %50 eklenir. Ayarda M1 sınıfı etalon kullanılır. Bakım ve onarım hariçtir. 100 tonun üzerindeki kapasiteler için ayrı fiyat uygulanır.
FİYATLAR EURO, KDV HARİÇTİR. Sayfa 18
AVRUPA TİP ONAYLI
(ATEX)
(ATEX)
ART / ART-S Elektronik baskül ve benzeri tartı aletleri için tasarlanmıştır
TR3
Yük hücresi transmitteri
Çok fonksiyonlu tartı otomasyonu indikatörüdür.. .
PWI-P
Endüstriyel uygulamalarda ağırlık ve kuvvet ölçümü için dizayn edilmiştir. Adaptörü ayrı satılır.
PWI-C
Elektronik baskül ve diğer tartı
aletlerinde kolon üstü kullanım için
tasarlanmıştır. 220V adaptörü ile
birliktedir.
Ethernet +
Ethernet Cloud
AVRUPA
TİP ONAYLI
WiFi+ Kablosuz Haberleşme Cihazı
AVRUPA
TİP ONAYLI
PWI-S
Paslanmaz çelik kutulu, toza ve suya karşı tamsızdırmazdır.
tartımı, gıda ambalaj ve paketleme sektörlerinde
kullanılır. 12-36 VDC, 12-24 VAC güç ile çalışır. 220VAC adaptörü ayrı satılır.
PWI-F
Kendinden röle çıkışlı torbalama ve dolum kontrol cihazıdır. Pano gibi duvara asılabilir veya masa üstünde kullanılabilir. Paslanmaz çelik kutu, suya, toza ve darbelere karşı dayanıklıdır.
PWI-T
Elektronik taşıt kantarlarında kullanılır. Alfabetik bilgiler girilebilir ve istatistik raporlaralınabilir. Yazıcıya ve bilgisayara bağlanabilir.
Klavye, mouse ve ekran fiyata dahil değildir.
PWI-X
Elektronik taşıt kantarlarında
bilgisayarla birlikte kullanılır.
SMART-P
1/1000 hassasiyetli minik indikatör. Standart tip kutularda üretilmektedir. 3 adet röle çıkışı,
4-20mA analog çıkışı ve seri çıkışları vardır. Asansör ve vinç benzeri aygıtlarda aşırı yük kontrolu için kullanılır.
ESİT RD
Ağırlığın uzaktan izlenmesi için parlak kırmızı LED gösterge.
ESİT-J
Yıldırım ve aşırı yük korumalı, su geçirmez, alüminyum döküm kutulu
ESİT RL
ECI ve PWI serisi kontrol cihazları ile birlikte kullanılır.
ESİT MINI IO
PWI-T ve PC ile kullanılır
ESIT EC
ESIT WDI
MODEL MA
MODEL MB
MODEL MD
MODEL MC
(ATEX)
AVRUPA TİP ONAYLI
LCA-X
LCA-D'nin ekran ve tuş takımı olmayan modeli
LCA-D
Endüstriyel ortamlarda hızlı, duyarlılığı yüksek ve doğru kuvvet ve ağırlık ölçümleri için tasarlanmıştır.
Esit ECI indikatörün muhtelif kontrol ve iletişim kartlarıdır.
PWI-D
Elektronik baskül ve diğer tartı
aletlerinde masa üstü kullanım için tasarlanmıştır. 220V adaptörü ile birliktedir.
SMART-2
1/10.000 hassasiyetli minik indikatör.Standart olarak panel ya da raya montaj aparatı mevcuttur. Modbus, 2 adet röle, 4-20mA analog ve seri çıkışları vardır. Asansör, vinç benzeri aygıtlarda aşırı yük kontrolu için kullanıldığı gibi basit tartı otomasyonu ve tank tartımı için de kullanılabilir.
AVRUPA TİP ONAYLI
AVRUPA TİP ONAYLI
AVRUPA TİP ONAYLI
Esit ZB, ZBK, ZBK-BOX
Zener bariyer, bağlantı kartlı zener bariyer ve Ex kutu içerisinde zener bariyer
ESİT TM Takometre
Esit banta kantarı için hız ölçümünde kullanılır.